Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13), članka 58. Statuta Osnovne škole braće Radić Pridraga (u daljem tekstu: Škola), a u svezi s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara („N.N.“ broj 92/10.) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ( „N.N.“ broj 116/11.), Školski odbor Osnovne škole braće Radić Pridraga na sjednici održanoj dana 14. studenog 2013. godine donio je

# P R A V I L N I K

# O ZAŠTITI OD POŽARA

1. **OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola braće Radić Pridraga (u daljem tekstu: Škola ) utvrđuje:

* + mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
	+ provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara
	+ upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara
	+ položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
	+ položaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara
	+ dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

 Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 **Članak 2.**

Odredbe ovoga pravilnika odnose se na radnike Škole. Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su u svezi sa zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga radnika Škole.

**Članak 3.**

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima i okolišu Škole u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom.

## MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

**Članak 4.**

U okviru provođenja mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole dužni su skrbiti da se:

1. pri projektiranju građevina ili izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevina i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara
2. osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara
3. električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevinama izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara
4. redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja
5. vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole
6. osigura ovlaštenim tijelima postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana
7. prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara
8. zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto
9. zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu
10. u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata
11. osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima
12. sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara
13. mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

###  PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

**Članak 5.**

1. O mjerama zaštite od požara u Školi skrbi za to osposobljena osoba.
2. Poslovi osobe iz stavka 1. ovoga članka uglavljuju se ugovorom o radu ili se navedene obveze mogu ugovorno prenijeti na treću osobu koja ispunjava propisane uvjete.
3. Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za poslove zaštite od požara.

**Članak 6.**

Osoba iz članka 5. ovoga pravilnika:

* brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara
	+ ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara
	+ ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
	+ neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara
	+ izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima i nepravilnostima
	+ obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.
1. **UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA**

**Članak 7.**

1. Ravnatelj ili osoba iz članka 5. ovoga pravilnika dužna je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.
2. Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina.

**Članak 8.**

1. Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
2. Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.
3. Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

**Članak 9.**

Učitelji i stručni suradnici trebaju upoznati roditelje i učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

1. **ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA**

**Članak 10.**

1. Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.
2. U svrhu njihove uporabe u Školi će se:
3. svi hidranti obilježiti oznakama
4. podzemni hidranti osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidranti osigurati ormarićima
5. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom
6. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta
7. provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi
8. osigurati za sve hidrante tipska spojnica promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija
9. postaviti vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

**Članak 11.**

 (1) Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

(2) Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

(3) Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

(4) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

* redovni pregled
* periodični pregled
* kontrolno ispitivanje.

**Članak 12.**

(1) Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 5. ovoga pravilnika.

(2) Redovnim se pregledom utvrđuje:

* uočljivost i dostupnost aparata
* opće stanje aparata
* stanje plombe zatvarača odnosno ventila
* kompletnost aparata.
1. Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

**Članak 13.**

1. Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.
2. Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ovlaštene pravne osobe ili obrtnik.

**Članak 14.**

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

**Članak 15.**

1. Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.
2. Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0.5 l.
3. Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO2, obavlja se svake dvije godine.

#### OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ŠKOLE U SVEZI SA ZAŠTITOM OD POŽARA

**Članak 16.**

1. Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.
2. Ravnatelj:
* osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
* nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
* skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara
* utvrđuje postupanje osoba koje borave u Školi kod nastanka požara
* organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara
* izvješćuje osnivača Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara.

**Članak 17.**

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole su dužni:

* raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar
* provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
* upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
* svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom
* obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
* sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili osobi iz članka 5. ovoga pravilnika
* neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce.
1. **DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA**

**Članak 18.**

1. Svaki radnik koji uoči požar, treba ga odmah prema svojemu znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenu osobu za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.: **193**).
2. Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

**Članak 19.**

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

**Članak 20.**

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

**Članak 21.**

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti školski odbor i osnivača.

##### PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

**Članak 22.**

U slučaju da određena pitanja iz zaštite od požara nisu regulirana ili nisu u potpunosti regulirana ovim Pravilnikom Ravnatelj je ovlašten to regulirati posebnom odlukom.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 20.11.2001. godine.

**Članak 23.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 012-03/13-02/01

URBROJ: 2198-1-22-13-03

Pridraga, 14. studenog 2013. godine

 **Predsjednica Školskog odbora :**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Ana Troskot**

Ovaj pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole 14. studenoga 2013. godine.

 **Ravnatelj:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Krste Zubčić**